보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

(제안요청서]

2019. 8

한국전자제품자원순환공제조합

1		사업 개요

1. 추진배경

□ ⌜전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령⌟ 별표 7의2 제·개정에 따라, 기후·생태계 변화유발물질(냉매)은 종류를 확인하여 동일한 회수용기에 다른 종류의 물질이 섞이지 않도록 관리하여야 한다.

□ ⌜몬트리올 의정서⌟국내 비준 법안인 ⌜오존층 보호를 위한 특정물질의 제주규제 등에 관한 법률⌟ 및 세부 시행지침에 따라, HCFC(수소염화불화탄소) 계열 냉매의 사용규제(Phase Out)가 2030년으로 설정되었다.

□ 이에 따라, 국내 산업계에서도 HCFC 계열 냉매의 사용을 지양하고, 지구온난화지수(GWP)와 오존층파괴지수(ODP)가 낮은 HFC(수소불화탄소) 냉매로의 사용 전환이 이미 이루어졌으며, 이에 따라 공제조합 사업회원 입고 품목 중 에어컨 주입냉매에서도 HCFC-22 대신 HFC-410A가 사용된 경우가 보고되고 있다.

□ 에어컨(실외기) 주입냉매 변화에 따른 회수여건 변화 및 지구온난화 저감 노력에 선제적으로 대응코자 보급형 HFC-410A 전용 냉매회수기를 개발하고, 이를 사업회원에 보급할 수 있도록 국내 기술력을 바탕으로 연구·개발을 추진하고자 한다.

2. 사업목적

□ HFC-410A 냉매의 물리·화학적 특성을 고려하여, 에어컨(실외기) 폐기단계에서 발생한 잔류냉매를 원활하게 회수 할 수 있는 냉매 회수설비에 대한 연구·개발 추진 및 시제품 제작을 통해 현장 적용 가능성을 검토한다.

□ 개발·테스트 완료 냉매회수기에 대한 사업회원 “기술설명회”를 추진한다.

□ 사업회원 요청에 따라, 설비 용량/변경 등 맞춤형 냉매회수기 구매 요청 시 컨설팅 지원 등 업무 협조체계 구현을 통해 HFC-410A 냉매 회수·보관 체계 마련한다.

3. 입찰에 부치는 사항

가. 공고명

□ 보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업 (재공고)

나. 과업범위

□ 과업범위 세부사항은 ‘과업지시서’ 참조

□ ‘과업지시서’內 과업내용을 이행 할 수 있는 수행사업자의 선정

다. 용역기간

□ 2019. 08. 20. ~ 10. 27 (계약일로부터 77일)

라. 배정예산

□ 일금 삼천오백만원정 (￦ 35,000,000, 부가세 별도)

□ 본 공제조합에서 제시한 상기 배정예산을 토대로 입찰 가격 제안

마. 입찰(계약)방법

□ 협상에 의한 계약

본 연구·개발 사업은 냉매회수기 시제품을 제작하여야 하므로, 해당 분야에 대한 전문성·기술성이 요구되므로, 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 입찰가격평가 및 기술능력평가를 실시한 후 협상절차를 통하여 공제조합에 가장 유리하다고 인정되는 자와 협상을 통해 계약을 체결

□ 협상에 의한 계약 원칙

발주처는 협상에 의한 계약을 체결하기 위하여 적정 수행사업자를 선정함에 있어 이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여 세부 기준을 정하고, 수행사업 제안자가 이를 열람할 수 있도록 고시함을 원칙으로 한다.

□ 입찰보증금 : 입찰금액(제안자의 제안금액)의 100분의 5이상

※ 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권

바. 공고의 특수성

□ 본 공고는 ‘한국전자제품자원순환공제조합’(이하 ‘공제조합’ 또는 ‘발주처’)에서 발주하며 연구개발을 통해 보급형 HFC-410A 냉매회수기 시제품 설치장소는 공제조합의 단위사업장인 ‘제주리사이클링센터’로 지정한다.

□ 본 연구·개발사업의 수행사업자를 선정하기 위해, 발주처는 입찰 제안자에게 관련 연구실적, 제작·납품 실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등에 대한 증빙실적 또는 서류 제출을 요청할 수 있으며, 서류 미제출로 인한 불이익에 대한 책임은 제안자에 귀속됨을 원칙으로 한다.

□ 본 연구개발 사업은 성과품(보급형 HFC-410A 냉매회수기)이 발주처의 단위 사업장(제주리사이클링센터)에 설치·사용 될 예정이므로, 세부과업은 단위사업장의 현장 여건을 고려하여 설계·제작되도록 명시되었다.

□ 제안자는 발주처에서 구체화한 냉매회수기 세부사항(설비용량, 설치 위치, 저장탱크 용량, 회수관로의 경로)들을 종합하고 이를 구체화하여 기술능력평가(PT발표)에 제안하여야 한다.

□ 제안자가 입찰가격평가를 위해 제안한 금액은 배정예산(35,000,000원)을 초과 할 수 없으며, 이를 초과한 경우 금회 평가대상에서 제외할 수 있다.

사. 지원자격

□ 본 사업은 학술 연구기관(정부출연, 민간, 기업부설 연구소 등) 및 냉매회수기 제조 기업에서 자유롭게 응찰 할 수 있다. 단, 학술 연구기관이 응찰에 참여 할 경우, 냉매회수기를 제작·납품을 위한 사업자와 반드시 컨소시엄을 구성하여야 한다.

□ 다음 각 호의 자격 및 인증을 갖춘 경우, 본 사업에 입찰이 가능 한 것으로 본다.

<학술연구기관>

·국가종합전자조달시스템 내 학술연구용역업종 (업종코드 1169)를 등록한 자

※ 학술기관은 입찰 시 ‘설계·제작 전문기관’과 컨소시엄을 이루어 입찰하여야 함

<설계·제작 전문기관>

·제조업 또는 특정설비 제조업(고압가스 안전관리법 시행규칙에 따름)을 보유한 자

·냉매회수기 제작 관련 ‘중소기업’ 또는 ‘벤처기업 인증서’를 보유한 자 또는 ‘폐가스류처리업’, ‘냉동공조설비업’ 등과 같은 정부 및 유관 협회의 인·허가를 보유한 자나 이와 동등한 자격을 갖춘 것으로 인정되는 자

·입찰일 기준으로, 상기에 해당하는 관련 사업자등록증을 기 교부받은 자

아. 우대사항

□ 공제조합의 단위사업장인 수도권자원순환센터 또는 제주리사이클링센터에 유사 설비(냉매회수기 및 부대설비)를 시공·납품한 경험이 있는 자

□ 냉매회수기의 A/S를 위한 책임의식을 기반으로 자체적인 A/S 능력을 겸비하여 향후 문제 발생에 따른 충분한 대응 능력을 갖춘 자

□ 사업 종료 후, 개발품 보급을 위해 발주처에서 개최하는 “기술설명회”, “기업 컨설팅”등에 적극적으로 참여 할 수 있는 자

2		사업자 선정계획(안)

1. 사업자 선정 개요

가. 입찰방식

□ 공제조합 내부규정에 근거한 ‘협상에 의한 계약체결’ 방식

□ 공고일로부터 일정기간 동안 제안서 공개 공모 후, 제안서 평가

□ 본 공고는 재공고로써, 유찰 시 응찰대상자와 수의계약 추진 가능

□ 선정방법 : 제안서 평가 방식 (입찰가격평가 및 기술능력평가)

(이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태, 입찰가격 등을 종합적으로 평가)

□ 입찰방법 : 제안요청서에서 정한 제안서 및 가격제안서(밀봉)를 제출

(제안가격서는 별도로 보관하며, 제안자가 참석한 자리에서 봉함된 가격제안서를 개봉하고 입찰가격을 평가한다.)

나. 평가방법

□ 기술능력평가(70%) + 입찰가격평가(30%)

□ 종합평가 점수 = 기술능력평가 점수 + 입찰가격평가 점수 합산

공제조합 및 외부 평가위원을 포함한 4인 이상의 자체 평가위원회 구성

기술능력평가 점수 : 연구개발 실적, 유사 설비제작 실적, 기술력, 성실성, 품질성, A/S 대응능력 등을 종합적으로 평가

입찰가격평가 점수 : 배정예산 및 제안가격에 따라 차등 점수 배점

□ 협상적격자 및 우선협상대상자 선정기준

평가위원회는 협상적격자(기술능력점수 및 입찰가격평가 점수 일정 기준 이상)를 선정하고, 협상적격자의 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 우선협상 대상자를 결정. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 한다.

협상 순위에 따라 협상을 실시하되, 협상이 성립된 경우에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 아니한다.

협상 내용과 범위는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 일부 내용에 대해 조정 가능하다.

평가결과 제안자가 일부 미흡할 경우 조건부 우선협상대상자로 선정할 수 있다.

재공고에도 불구하고 제안자가 단독인 경우, 수의계약 대상자로 지정하고 기술평가(제안발표회)를 통해 평가위원(장)의 평가결과에 따라 적합인 경우에 우선협상대상자로 선정한다.

□ 동점 시 처리방침

종합평가점수가 동점이면 기술능력평가 점수가 높은 업체를 선정

기술능력평가 점수도 같은 경우 배점이 높은 평가부문에서 점수가 높은 업체 선정

□ 기술능력평가 방법

제안서 평가결과 기술능력평가 점수는 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 제안자를 협상적격자로 선정한다.

기술능력평가는 제안자가 제시한 객관적으로 사실 자료를 근거로 평가하며, 모든 제안자가 제안 발표회를 마친 후, 평가위원회에서 평가결과를 취합한다.

평가위원은 4인 이상으로 구성하되, 5인 이상인 경우, 기술능력평가 점수는 평가위원이 평가한 각 항목별 점수의 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균한 값으로 산출한다.

산술평균한 점수는 기술능력평가 배점(70점)으로 적용하며, 협상 적격기준인 기술능력평가 배점의 85%(59.5점) 이상인 자 또는 업체를 계약협상 적격자로 선정한다.

제안발표는 입찰 제안자(사업자)의 지정된 사업 책임자 또는 대표자가 하여야 하며, 발표가 불가한 경우에는 입찰을 포기한 것으로 간주한다.

제안자의 발표 프레젠테이션은 15분, 질의응답 5분이며, 모든 제안자는 엄격히 시간을 준수하여야 한다. (제안발표의 공정성)

제안 발표회 세부일정 및 발표순서는 협상적격자 선정 후 개별통지 예정

<기술능력평가 및 입찰금액평가 세부 항목>

평가항목		세부내용	평가기준	배점
기 술 평 가 (70)	제안업체 일반 평가 (25점)	유사사업 수행경험	제안자의 최근 3년간 관련분야 사업 수행실적을 평가한다. [증명 가능한 실적만 제출(서식 2호) 참조]	6
		재무건전성	제안자의 재무 건전성, 부채비율, 신임도 등에 대해 객관적으로 평가한다. [기업신용평가등급 확인서 제출]	7
		기술력 (특허)	제안자가 설계·제작 할 냉매회수기에 관련된 유효한 특허(출원, 등록) 증빙서류를 객관적으로 평가한다. [특허 등록결정서 또는 등록증 사본 제출]	6
		참여인력의 전문성	금회공사에 참여하는 직원들에 대한 정보 및 경력증명서를 바탕으로 참여인력의 전문성을 객관적으로 평가한다.[자격증사본, 경력증명서 제출]	6
	설계 및 시공능력평가 (35점)	전문성	금회 사업의 핵심 목표인 보급형 HFC-410A 냉매회수기의 설계, 구성, 제작 및 운영 부분에서 전문성을 보유하고 있는지에 대해 객관적으로 판단한다.	9
		창의성	시제품(냉매회수기) 설치가 예정된 제주리사이클링센터의 배치 및 운영상 특징을 정확히 파악하고, 이를 고려한 독창적인 아이디어로 제안하였는가를 평가한다.	6
		명확성	HFC-410A 냉매의 물리·화학적 특성을 정확히 파악하고, 이를 회수하기 위한 적절한 설비사양 및 프로세스를 발주처에 충분히 설명(제안)하고 납득시켰는지를 평가한다.	7
		효율성	시제품 냉매회수기의 회수효율 인증 및 타당성검토 방법론을 종합 검토하여 평가한다.	7
		사업수행계획	객관적 자료 및 발표평가 내용을 근거로, 연구·개발 및 시제품 제작을 완벽히 수행할 수 있는가를 평가한다.	6
	사후관리 (10점)	보완사항 및 추가사항 반영 여부	계약 체결중이라도, 발주처에서 요구하는 조건들에 대해 긍정적인 검토가 가능한 태도를 지향하며, 적극적인 협상자세를 임할 수 있는지를 평가한다.	5
		A/S	공제조합 사업회원을 대상으로 한 기술설명회, 컨설팅(자문) 참여의 적극성	5
가격평가 (30)	가격제안서 (30점)	가격제안서	제안가격평가 (10페이지 참조)	30
합 계				100

□ 기술능력평가 방법

· 제안업체 일반평가

구분

항목

산정기준

1

유사사업

수행경험

(6점)

최근 3년간 냉동공조 분야의 학술연구(학술 연구기관에 해당) 또는 냉매회수기 설치·제작관련(설계·제작 전문기관에 해당) 건으로서 현재 진행 중인 실적도 포함

평가 기준	수행 실적 점수	비 고
• 3천만원 미만	실적 건수 × 0.75점	합계 최대점수 6점
• 3천만원 초과	실적 건수 × 1.5점

2

재무건전성

(7점)

회사채	기업어음	신용평가	평점
A- 이상	A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급	7.0
BBB0 이상	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	6.5
BB+, BB0 이상	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	6.0
B+, B0, B- 이상	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	5.5
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	5.0

3

기술력

(특허)

(6점)

냉매회수기에 직접 적용 가능한 기술특허(결정서 또는 등록에 한함) 보유

평가 기준	수행 실적 점수	비 고
• 등록서(결정서 포함)	실적 건수 × 1.5점	합계 최대점수 6점

4

참여인력의 전문성

(6점)

- 경력배점 기준 (최소 참여인력은 책임자를 포함한 3인 이상으로 구성)

경력	15년 이상	12년 이상	8년 이상	4년 이상	4년미만
점수	6	5	4	3	1

- 경력 점수 : (경력 해당 인원 × 점수)의 합계

최종 배점 : [경력점수/경력 해당 인원수)]

소수점 이하 첫째 자리 미만 버림

단, 참여인력은 실제 참여가능한 직원의 수를 정확히 추정하여 반영해야 함

※ 경력증명이 허위로 드러날 경우, 해당업체와의 계약을 무효로 할 수 있음

※ 해당 ‘경력분야’는 5페이지 (자격기준) 참고

□ 입찰가격점수 산정방법

입찰가격이 추정가격의 80/100 이상인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} )]

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

입찰가격이 추정가격의 80/100 미만인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격평가배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {추정가격의`80%상당`가격} )# ``````````````````````````+ LEFT [ 2 TIMES ( {추정가격의`80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의`80%`상당가격-추정가격의`60%상당가격} ) RIGHT ]]

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

추정가격은 공고된 사업예산을 추정가격으로 적용

소수점 이하 첫째 자리 미만 버림

□ 제안서 작성방법 및 기준

가. 작성지침

□ 제안서 규격 : A4 20매 내외 (페이지별 중앙 하단에 일련번호 부여, 단면인쇄 기준)

□ 제출부수 : 제안서 및 요약서 10부

□ 제안발표자료 : 제안 발표시 10부 인쇄 및 지참

※ 제안발표 파일은 발표일 하루 전까지 이메일로 발주처에 제출

나. 목차 및 주요내용

작성 항목	작성 내용	비고
Ⅰ. 제안 개요	· 본 연구·개발 사업의 배경 및 목적을 정확히 이해하고, 이를 성공적으로 완료하기 위한 전략을 논리적으로 수립하여 발주처에 제시
Ⅱ. 제안업체 일반 현황 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 4. 주요사업실적	· 제안자의 최근 실적 및 기업에 대한 전반적인 정보를 증빙서류를 통해 제시 - 기업 일반 현황 및 재무정보 제시 - 제안자(사)의 조직구조 및 (참여)인원 현황 제시 - 주요사업 내용, 기술력(특허, 실용실안 등) 및 핵심기술 자료 제시 - 증빙 가능한 최근 3년의 주요사업 실적 제시
Ⅲ. 기술부문 1. 공사 추진 방향 2. 공사 일정 계획 3. 인력 투입 계획 4. 시운전, 컨설팅 계획 5. 시설/하자보수 등	· 냉매회수기 및 부대설비 개발·제작 부분의 기술력 및 최종 목표 제시 - 본 연구·개발사업의 전체적인 추진 방향 및 전략 - 시제품 설치(제주리사이클링센터) 현장여건 및 요청사항 반영 노력 - 냉매회수 및 회수효율을 달성하기 위한 기술적 접근방법 - 연구·개발 및 납품 예정기간(77일) 내 공사완료 달성 전략 - 연구·개발 및 참여인원에 대한 정보 (참여자 자격증 및 이력사항 포함) - 사업종료에 따른 시운전/교육 및 공제조합 주관 “기술설명회” 참여 적극성 - 시제품에 대한 하자보수 노력 및 기타 추가적 지원 사항 (소모품 등)

3		입찰자격 및 세부일정(안)

□ 입찰 참가자격

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁 입찰참가자격을 갖추고,

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제25조의 규정에 따라 아래에서 정한 일정수준 이상의 자격을 갖춘 자

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격을 제한 받은 자는 제외

□ 입찰참가 신청 및 제안발표 일정

□ 공고기간 : 2019. 8. 6 ~ 8. 14 [9일간]

□ 제안서 제출 마감 : 2019. 8. 14(수) (17시 이전 도착분에 한함)

□ 기술능력평가(제안발표) 대상자 공고 : 2019. 8. 14, 18시 이후 (개별 통보)

□ 기술능력평가(제안발표) : 2017. 8. 19(월) 14시 (예정)

□ 협상기간 : 2017. 8. 19(월) ~ 8. 20(화)

□ 계약체결 : 2017. 8. 20(화) (예정)

※ 제안발표회 및 주요 일정은 공제조합 내부 사정에 의해 변경 될 수 있음

□ 제출서류

1. 입찰 참가 신청서 1부 (서식 제1호)

2. 사업자등록증 사본 1부

3. ‘제조업’또는‘특정설비제조업’ 등록증 사본 1부

4. ‘폐가스처리업’또는 냉매회수기 제작 관련‘중소기업’,‘벤처기업’ 등록증 사본 1부

5. 인감증명서 1부

6. 사용인감계 1부 (서식 제2호)

7. 대리인일 경우 위임장 1부 (서식 제3호), 신분증 지참

8. 공동수급 표준협정서(해당자에 한함) (서식 제4호)

9. 합의각서(해당자에 한함) (서식 제5호)

10. 제안서 및 제안요약서 10부, 별도 이동식 저장매체(USB) 1EA

11. 가격제안서 1부 (서식 제6호, 제6-1호) 인감날인 후 밀봉

12. 업체 일반현황 1부 (서식 제7호)

13. 사업실적증명(용역 이행 실적증명서) (서식 제8호)

※ 사업의 주요내용이 반드시 기재된 것에 한함

※ 발주처가 발행한 사업실적증명서 및 사업계약서 사본(세금계산서 포함)

14. 업무별 인력투입 계획 1부 (서식 제9호, 제9호 별지)

15. 공사 책임자 이력 사항 1부 (서식 제10호)

16. 기업신용평가등급서 1부 [입찰 공고일로부터 3개월 이내]

17. 입찰 보증금 또는 입찰보증보험증권 1부 (입찰금액의 100분의 5 이상)

18. 확약서 1부 (서식 제11호)

19. 보안각서 1부 (서식 제12호)

20. 개인정보동의서 1부 (서식 제13호)

□ 제안서의 효력

가. 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

나. 발주기관은 제안서 제출기한 이전까지 입찰자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익에 대한 책임은 제안업체에게 있다(제안서 검토 후 추후 통보).

라. 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

□ 공사의 특수성

가. 협상적격자와의 협상을 통해 결정된 최종 수행자업자는 본 과업을 통한 냉매회수기 시제품 납품 예정부지인 ‘제주리사이클링센터’와의 사전 협의를 통해 납품일자 및 배치 등에 대해 논의·결정하여야 한다.

나. 계약당사자는 발주처 및 설치현장 관리자가 공사 진행의 모든 사항을 파악·점검할 수 있도록 공사의 진행, 변경, 지연과 같은 특이사항을 수시로 보고 할 의무를 갖는다.

다. 계약당사자는 금회 공사의 목표 및 추진 전략은 붙임 문서(과업지시서)를 참조하여 숙지하여야 한다.

라. 사업자 선정에 따른 계약 및 일체의 행정적 업무진행은 본 공제조합 규정집 내 ‘계약일반조건’을 따른다.

[서식 제1호]

입찰참가 신청서

(계약사무처리 규정 제9호 관련)

공 고 번 호 : 2019 - 022

계 약 건 명 : 보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

입찰 연월일 :

상기 계약 건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 예규에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

2019  .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :            (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[서식 제2호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 : 보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[서식 제3호]

위      임      장

공고번호		2019 - 022
계약건명		보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업
입찰년월일
대표자	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2019년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중
※ 지참서류 : 대리참석자 신분증 ※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[서식 제4호]

공동수급 표준협정서 (공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 ○○○와 ○○○가 한국전자제품자원순환공제조합 연구용역에 대한 계획․입찰등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명             침 :

2. 주사업소의 소재지 :

3. 대   표    자  명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :           )

2. ○○○회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 용역과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 구성원은 발주자 및 다른 구성원 전원의 동의를 받지 않고는 분담부분의 일부 또는 전부를 하도급할 수 없다.

제8조(구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.         1. ○○○ :           %

2. ○○○ :           %

② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조(권리‧의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산․부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허․도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추진 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

제12조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 용역에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

제14조(분쟁의 해결) 공동수급체의 대표자는 과업수행중 분쟁이 발생하지 않도록 최선을 다하여야 하며, 분쟁의 발생소지가 있을 경우 사전에 발주기관과 협의하여 해결하여야 한다. 단, 발주기관과 협의에 의하여 분쟁이 해결되지 않을 경우 분쟁의 모든 책임을 공동수급체의 대표자가 진다.

제15조(기타) 본 협정서에 기재하지 아니한 사항도 제안서에 포함된 사항은 본 협정서 상의 내용으로 간주한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년     월     일

○○○   (인)

○○○   (인)

[서식 제5호]

합 의 각 서

입찰공고번호	공고 제 2019-022호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명	보급용 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

[서식 제6호]

가 격 제 안 서
사 업 명	보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업
발주기관	한국전자제품자원순환공제조합
제안업체	업 체 명
	대 표 자
	주 소
사업기간	계약일 ~ 년 월 일 이내
제안금액 [VAT 포함]	일금 원(￦ )
상기금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 세부 산출내역서 각 1부 2019년 월 일 대 표 자 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[서식 제6-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)
구 분	세부내용	수 량	단 가	금 액	비 고
	≀
	≀
	① 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	②소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➂ 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➃ 소계(만원단위 절삭)
소계➄	➀+➁+➂+➃
공과잡비➅	➄* %
산재보험료➆	인건비의 ~%
고용보험료➇	인건비의 ~%
기업이윤➈	➄* ~%
소계➉	➄+➅+➆+➇+➈
부가세	➉ * 10%
총계	➉ +

[서식 제7호]

업  체  현  황

업 체 명					대 표 자
설 립 일					사업자등록번호
사 업 분 야					사업장소재지
종 업 원 수					전 화 번 호
해당부문사업기간		년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
【주요 사업 실적(최근 3년간)】
기 술 인 력 보 유 현 황
구분	계		전 문 분 야					관리분야
계

[서식 제8호]

용역 이행 실적 증명서
신청인	상 호		대표자
	영업장소재지		전화번호
	사업자번호		제출처
	증명서 용도
용역 이행 실적 내용	용 역 명
	계약금액
	용역개요
	계약일자	계약기간		이행실적			비고
				비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 2019년 월 일 기 관 명 : (인)
	주 소 :
	발급부서 : 담당자 : (인) 전화번호 :

※용역실적을 공동으로 이행한 경우 비율과 이행실적 기재

※타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[서식 제9호]

업무별 인력투입 계획

▣ 업무별 인력

업 무 명	인원수	기술 등급별
		특 급	고 급	중 급	초 급
	명	(성명), (성명)
	명
	명
합계	명

▣ 자격 보유

구 분	기술사	기 사	산업기사	…	미보유	합 계
인원(명)
비중(%)						100.0

※ 산업인력공단에서 발행한 자격보유확인서 또는 자격증 사본 제출

▣ 용역 수행 조직체계

[서식 제9호 별지]

업무별 인력투입 계획

			사업책임자(PM)
			☏)
○○부문		○○부문		○○부문		○○부문
기술자 ☏)		기술자 ☏)		기술자 ☏)		기술자 ☏)
업무내용		업무내용		업무내용		업무내용

주) 1. “○○부문”란의 ○○은 대상 업무분야를 기재

2. “기술자”란에는 분야별 전문 엔지니어의 직위, 성명, 업무연락망을 기재

3. “업무내용”란에는 분야별 세부 업무내용에 대해 기재

[서식 제10호]

공사 책임자 이력 사항

성명			연령				소속				직책
해당분야 근무경력							자격증				기술등급
본 사업 참여업무					사 업 참여기간						참여율		%
경 력 사 항
사업명		사업개요		참여기간 (년월∼년월)				담당업무 및 직위		발 주 처		비 고

※근무경력은 현재를 기준으로 최근 해당 경력부터 역순으로 기재

[서식 제11호]

확    약    서

한국전자제품자원순환공제조합이 추진 중인‘보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업’제안요청서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였으며, 동 사항이 사실과 다를 경우 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한 한국전자제품자원순환공제조합의 공정한 기술 및 사업성 심사와 객관적인 내부절차에 의한 제반결정에 아무런 법적 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확약합니다.

2019 .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[서식 제12호]

보  안  각  서

○ 계약건명 : 보급용 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

○ 계약기간 : 2019년  월   일  ∼   20 년   월   일

○ 계약금액 : 금  원정(￦00-) - VAT포함

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

2019.  .   .

주   소 :

상   호 :

성   명 :             (인)

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[서식 제13호]

개인정보 수집‧이용 동의서

한국전자제품자원순환공제조합은 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 「개인정보보호법」제15조에 따라 개인정보의 수집·이용하고 있습니다. 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있으며, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정하여 동의서를 작성하여 제출하시기 바랍니다.

구 분	세 부 내 용
개인정보 수집·이용목적	입찰절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인 등
개인정보 수집항목	업체명, 사업자등록번호, 대표자 성명, 주소 등 입찰에 필요한 제반 정보
개인정보 보유·이용기간	입찰종료 후 1년 (관련규정 : 공공기록물관리에 관한 법률)
제공 거부에 따른 안내	입찰 및 업체선정에 제한이 따름

※ 귀하는 위 사항에 대한 개인정보 제공을 거부할 권리가 있으며, 거부에 따른 불이익이 발생할 수 있음을 알려드립니다.

- 위 사항과 관련하여 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까?

□ 동의함   □ 동의하지 않음

「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

2019 .      .       .

한국화학물질관리협회장 귀하

성명 :              (서명)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중